平台测试

- 平台注册不成功，用户名不应该有中英文组合限制。（验证是可以纯英文，或纯数字 或者数字+英文）

登录提示：请输入用户名或手机号。

- 忘记密码测试不成功;

参考手机端的，

在登陆界面输入后帐号或者手机号后  点击忘记密码 调用 checkAccount 方法

调用时把登陆界面输入的值传入方法 不管是不是手机号 你当ACCOUNT传入，会返回account phone .你填充进去忘记密码界面

此时 帐号 手机号是不可更改的

- 登陆成功后，默认显示实时监控页面

实时数据（数据 仪表 ） 曲线图表  添加按钮 全部设备 点击全部设备 把sharedUserId  的值=0 做为查询条件（其他不变）。

显示框缩小点太大了， 不用怕看不到，缩小1/3,

实时数据 返回多一个字段 deviceTypes  长度16  String，

第15位为0 电量图表隐藏。

电量 你没判断，不管有没电都是显示满电的，

- 登陆后可以显示公司名。

登陆返回 name 字段

个人信息修改后 上面公司名称也同时修改。

- 公司名和地址设置不成功。 你没调用接口了

- 添加子帐号限制问题

验证是可以纯英文，或纯数字 或者数字+英文

- 子帐号两次密码不对，没校验。

- 添加重复的子帐号名没有提示。

- 子帐号重置密码没有提示密码输入柜。（你再点击弹框的确认弹框的时候给提示  重置后密码为123456 ）

- 仪表盘刻度问题，温度范围是-40到125，湿度是0-100.（根据deviceTypes第二位是否为0隐藏湿度）

- 曲线图画错了。 温湿度对不上刻度

- 曲线导出那里的导出Excel按钮隐藏。不然导出图的时候会点到那。

- 导出Excel单元格格式问题，SN号你应该导出的是文本字符串格式 不然800011223447这样的SN 会出现下面的情况

- 不开启断电告警的设备也有预警信息。（已经解决）

- 电量≤1要发出预警信息（短信、邮件、预警记录），＞1时恢复。（不解决）

- 英文翻译不全，登陆页面也没有英文的

- 地图设置满屏

- 地图点击显示温湿度 修改我给你的类，高120；

修改 下面的addClickHandler方法

function addClickHandler(myArraydata,marker){//提示窗口

marker.addEventListener("click",function(e){

openInfo("设备名称："+myArraydata.deviceName+"<br> SN号:"+myArraydata.sn

+"<br> 温度:"+myArraydata.temperature +" ℃ "

+( myArraydata.humidity==0||myArraydata.humidity==null?"":"<br> 湿度:"+myArraydata.humidity+" %RH ")

,e);

$("#deviceName").val(myArraydata.deviceName)

$("#sn").val(myArraydata.sn)

}

);

}

- 设备列表改进（不修改）

- 充值成功后 短信条数改变，最上面也要改变

- 历史数据和预警数据加编辑和删除 按钮。搞的浅色 小小的

- 设备编辑第一次选择设备区域校验出错。

- 浏览器窗口缩小时排版问题（表格都会这样）

- 配置参数范围（你输入的时候要有红色的校验。范围值 后面的一定要大于前面的）

有这样的控件不？