环境监控平台方案设计

2017 年5月15日

- PC端平台功能需求

1.首页

- 登陆

- 注册

- 忘记密码

2.普通帐号/子账户包含功能

2.1登陆系统后首页

- 右上角用户名短信条数显示、修改密码、退出登陆。

- 侧边栏展示

- 在线监控

- 实时数据

- 曲线图表

- 数据信息

- 历史数据

- 预警记录

设备管理（子账户不显示该功能）

- 设备添加/分享

- 我分享的设备

- 分享给我的设备

用户管理（子账户不显示该功能）

- 用户分配

- 增值服务

- 区域管理

- 个人信息

2.2侧边栏功能

- 在线监控

实时数据

数值显示、仪表显示、地理位置三个页面。

页面内包含：  区域-设备名联合查询、我的设备与分享给我的设备的切换、分享给我的帐号选择。

点击区域选择：

点击分享给我的帐号：

点击仪表显示：

点击地理位置显示坐标点。  搜索后画出轨迹。

曲线图表

展示当天曲线，页面内包含：（同实时数据）。

- 数据信息

历史数据

页面内包含： 区域-设备名联合查询、时间范围选择、我的设备与分享给我的设备的切换、分享给我的帐号选择、查看曲线图、导出excel功能。

数据显示：表格 曲线

点击选择器：

预警记录

页面内包含： 区域-设备名联合查询、时间范围选择、我的设备与分享给我的设备的切换、分享给我的帐号选择。

数据显示：表格（含短信邮件统计）

- 设备管理

设备添加/分享

页面内包含： 区域-设备名联合查询，添加、删除、编辑、分享设备功能、

数据显示：表格

点击添加：

点击编辑：

短信通知 邮件通知 ： 最多6个

点击分享：

我分享的设备

页面内包含：我分享过的帐号，我分享的设备。含搜索功能、删除、编辑功能。

选择点击查看：

分享给我的设备

页面内包含：分享给我的帐号，分享给我的设备。含搜索、删除功能。

点击查看 弹框：

- 用户管理

用户分配

页面内包含：增删改查 分配设备权限

点击添加-》弹框：

点击分配设备：

增值服务

页面内包含：短信，延长数据记录时间充值

短信充值

数据保留时间充值

区域管理

页面内包含：对区域的增删改功能

个人信息

页面内包含：注册时的信息

3.超级管理员帐号包含功能

3.1 登陆系统后首页

- 右上角用户名修改密码、退出登陆。

- 侧边栏展示

- 数据中心

- 实时监控

- 历史数据

- 预警记录

- 客户管理

3.2 侧边栏功能

- 数据中心

实时数据

页面内包含： 选择用户表格，其他同普通帐号

历史数据

页面内包含： 选择用户表格，其他同普通帐号

预警记录

页面内包含： 选择用户表格，其他同普通帐号

- 客户管理

- 页面内包含：查询所有用户 点击查看信息，用户锁定，代理充值

- APP功能需求

1.首页

- 登陆

- 注册

- 忘记密码

2.普通帐号/子账户包含功能

2.1登陆APP后首页

- 添加设备（子帐户不显示该功能）

- 设备配网

- 底部标题栏

- 设备信息

- 预警提醒

- 区域管理字(子帐号不显示该功能）

- 更多...

2.1底部标题栏

- 设备信息

页面头部包含：我的设备与分享给我的设备的切换。

页面内包含： 区域-设备名联合查询，设备列表展示、分享给我的帐号列表选择。

选择设备进入设备信息页面：详情、数据、图表、预警、设置、轨迹

- 预警提醒

页面内包含：最近20条预警信息的显示

- 区域管理

- 页面内包含：对区域的增删改查

- 更多..

帮助

增值服务（短信，延长数据记录时间充值）

检测更新（IOS无此功能）

关于（APP描述）

- 甲方需提供的支持

- 1.微信商户平台帐号、密码。

2.APP上线需要的平台帐号、密码。

3.阿里云服务器或其他平台服务器。

4.手机短信平台的帐号密码以及对接资料。

5.邮箱的帐号、密码。

6.开发时需要的温湿度监控设备。

7.必须时借用安卓手机测试APP兼容性。

8.其他跟该系统开发相关的资料提供。